Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Кафедра общенаучных дисциплин

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль: Электропривод и автоматика

Доцент с и.о. зав кафедрой ОНД______ Е.Н. Хаматнурова

«     » июня 2019 г.

Выпускная квалификационная работа

на соискание академической степени бакалавра

На тему: Проектирование микропроцессорной системы управления и анализа расхода воды на основе логического контроллера ОВЕН в составе стенда «Электрооборудование и автоматика центробежного насоса»

Студент                                                                                 А.А. Царегородцев

Состав ВКР:

- Пояснительная записка на 53 страницах

- Графическая часть на 3 листах

Научный руководитель

Ст. преподаватель кафедры ОНД	В.Г. Лопатин

Лысьва, 2019

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Кафедра общенаучных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ

Доцент с и.о. зав кафедрой ОНД   ____ Е.Н. Хаматнурова

« 31 » октября 2019 г.

Протокол № 5/10

З А Д А Н И Е

на выполнение выпускной квалификационной работы студента

Фамилия, имя, отчество Царегородцев Андрей Алексеевич

Группа 	АЭП-15-1пбЛФ

Начало выполнения работы 	04 февраля 2019 года

Контрольные сроки просмотра работы кафедрой	19 июня 2019 года

Защита работы на заседании ГЭК 	24 июня 2019 года

- Наименование работы: Разработка алгоритма управления и программирование промышленного логического контроллера компании ОВЕН в составе лабораторного стенда «Управление электроприводами поточных линий»

- Описание объекта исследования; технологические требования к контролируемым параметрам; задачи и перспективы регулирования скорости вращения двигателей с применением оптимальных законов регулирования. Сайты изготовителей электрооборудования для построения автоматизированной системы регулирования скорости электрических двигателей; учебная литература по автоматизированному электроприводу типовых производственных механизмов и технологических комплексов, проектированию и разработке электронных силовых устройств.

- Содержание пояснительной записки

а) основная часть (конструкторская, технологическая, исследовательская) Во введении должны быть отражены состояние и актуальность рассмотрения представляемой темы.

Необходимо:

- Выполнить анализ состояния изучаемого вопроса, его актуальность, включая научно-техническое обоснование, подчеркнуть значимость и ценность работы для теории и практики, в частности, для учебного заведения.

- Указать состояние разрабатываемой темы, к какой области науки и техники относится выполняемая работа.

- Представить описание, принцип и режимы работы объекта автоматизации; сформулировать цель и поставить задачи на разработку электропривода.

При написании введения необходимо увязать решение темы ВКР с общими научно-техническими задачами развития промышленности и науки.

Тщательно отобрать и логически увязать собранный материал, обратить внимание на логические переходы от одного раздела к другому. Конкретно рассмотреть:

1) Требования, предъявляемые к безопасности труда.

2) Обоснование перехода на регулируемый электропривод.

Объем до 5 страниц.

б) Первый раздел посвящается теоретической части ВКР, т.е. анализу проблемы, состоянию дел в избранной предметной области на основе анализа литературных источников, обоснованию принятых решений. В данный раздел включить:

- Анализ объекта, определение круга решаемых задач, связанных с регулированием технологических параметров (способы регулирования скорости вращения; используемое оборудование);

- Организация современной системы регулирования: управление, контроль параметров, поддержание безопасных условий работы оборудования;

- Современные способы управления (Структурная схема управления оборудованием);

- Функциональная схема системы регулирования;

- Устройства автоматики и регулирующие устройства, представленные на рынке;

- Пользовательские функции;

- Исполнительные устройства.

Объем от 15 до 30 страниц. В конце раздела должны быть сделаны краткие выводы.

в) Второй раздел. В данном разделе выполнить проект устройства регулирования скорости вращения, а именно:

- Построить алгоритм работы системы, описать основные функции и механизм их реализации;

- Разработка функциональной схемы программно-технического комплекса;

- Выбор компонентов: логический контроллер, силовые ключи, устройства задания и управления, приборы регистрации и контроля параметров, программное обеспечение.

- Особенности реализации;

- Полученные результаты сравнить с известными техническими решениями;

- Сделать выводы о проделанной работе.

В заключении должны быть сформулированы краткое изложение полученных результатов, соответствующие рассмотрению основных задач, поставленных в ВКР, указать связь с поставленными в работе задачами, значимость работы для теории и практики. Сформулировать перспективы дальнейших исследований, инновационный потенциал работы. Дать технико-экономическую оценку разработанного оборудования, указать преимущества по сравнению с аналогами. Основные результаты желательно проиллюстрировать численными значениями характеристик. Определить область возможного применения результатов работы и достигаемый при этом эффект, значимость проделанной работы для дальнейшего ее использования. Объем до 1,5 страниц.

- Перечень графического материала.

  - Структурная схема системы регулирования.

  - Функциональная схема системы регулирования;

  - Электрическая схема системы регулирования.

  - Электрическая схема системы управления регулируемым электроприводом.

- Основная литература

  - Белов М.П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов: Учебник для вузов / М.П. Белов, В.А. Новиков, Л.Н. Рассудов. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 576 с.

  - Беспалов В.Я., Котеленец Н.Ф. Электрические машины. Учебное пособие. – М.: Академия, 2010.

  - Зиновьев Г.С. Силовая электроника: учебное пособие для бакалавров / Г.С. Зиновьев. – 6-е изд., исправл. И доп. – М.: Юрайт, 2014. – 667 с.: ил.

  - Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / [М.П. Белов, О.И. Зементов, А.Е. Козярук и др.]; под ред. В.А. Новикова, Л.М. Чернигова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 368с.

  - Палагута К.А. Микроконтроллерное управление электроприводом: Учебное пособие. - М.: МГИУ, 2008. – 298 с.

  - Терехов В.М., Осипов О.И. Системы управления электроприводов. Учебник. М. Академия, 2005 г. 264 с.

  - Филлипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001 – 616 с.: ил.

  - Электротехнический справочник: В 4 т. /Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г.Герасимова и др. – 8-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 1998, 2002.

  - Энергосберегающий асинхронный электропривод: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.Я. Браславский, З.Ш. Ишматов, В.Н. Поляков; Под ред. И.Я. Браславского. – М.: Издательский центр «Академия», 2004 – 256 с.

  - Компоненты автоматизации ОВЕН: каталог продукции фирмы ОВЕН. – М.: Овен, 2010, 2017. - 384 с.

  - Лыков, А.Н. Автоматизация технологических процессов и производств: учеб. пособие / А.Н. Лыков. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. – 423 с.

  - Медведев А.Е. Разработка АСУ технологическими стендами лаборатории АПП на базе SCADA-системы DataRate: учебное электронное издание: ГУ КузГТУ. - Кемерово, 2010. - 155 с.

  - SCADA-система DataRate: электронная копия на диске CD-R. -0020М.: Круг 2000, 2010. - 156 с.

  - Медведев А.Е. Микропроцессорная система управления насосным агрегатом. учебное электронное издание: ГУ КузГТУ. - Кемерово, 2010. - 22 с.

  - Медведев А.Е. САУ погружным насосом. Учебное электронное издание: ГУ КузГТУ. - Кемерово, 2010. - 15 с.

  - https://www.owen.ru.

Руководитель выпускной квалификационной работы студента

Ст. преподаватель кафедры ОНД	В.Г. Лопатин

( должность)                                                                                                                 (подпись руководителя)

Задание получил ______________________________________________ А.А. Царегородцев

Примечание. Кроме задания, научный руководитель должен выдать график работы над ВКР на весь период работы (с указанием сроков выполнения и трудоемкости отдельных работ)

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

| № п/п | Содержание разделов | - Срок выполнения |  | Трудоемкость в % | Подпись научного руководителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - начало | - конец |  |  |  |
|  | Введение | 04.02.2019 | 23.03.2019 | 5 % |  |  |
| 1. | Общая часть | 23.03.2019 | 27.04.2019 | 15 % |  |  |
| 1.1. | Анализ состояния изучаемого вопроса, включая научно-техническое обоснование | 23.03.2019 | 31.03.2019 | 5 % |  |  |
| 1.2. | Анализ проблематики изучения аппаратного обеспечения и средств программирования логического контроллера | 31.03.2019 | 14.04.2019 | 10 % |  |  |
| 2. | Проектирование стенда | 14.04.2019 | 22.06.2019 | 80 % |  |  |
| 2.1. | Постановка задачи и выработка требований к проектируемому стенду | 14.04.2019 | 20.04.2019 | 7% |  |  |
| 2.2. | Выбор оборудования | 19.04.2019 | 23.04.2019 | 5% |  |  |
| 2.3 | Разработка технической документации | 23.04.2019 | 26.04.2019 | 20% |  |  |
| 2.4. | Разработка структурной и принципиальной схем | 26.04.2019 | 30.04.2019 | 20 % |  |  |
| 2.5. | Разработка и реализация алгоритма управления | 01.05.2019 | 13.06.2019 | 20 % |  |  |
|  | Заключение | 12.06.2019 | 13.06.2019 | 5 % |  |  |
|  | Список использованных источников | 13.06.2019 | 14.06.2019 | 3 % |  |  |
|  | Итого | 14.06.2019 | 15.06.2019 | 100 % |  |  |
|  | Компоновка ВКР | 14.06.2019 | 15.06.2019 |  |  |  |
|  | Представление ВКР на проверку и отзыв научному руководителю | 16.06.2019 | 16.06.2019 |  |  |  |
|  | Представление ВКР на проверку заведующему кафедрой | 19.06.2019 | 19.06.2019 |  |  |  |
|  | Защита ВКР на заседании ГАК |  | 24.06.2019 |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ. Развернутый календарный график выполнения ВКР выдает научный руководитель согласованно с кафедрой, утверждающей тему. Заполняется руководителем поэтапно.

Научный руководитель

Ст. преподаватель кафедры ОНД	В.Г. Лопатин

«______» ___________________ 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	7

2 ОБЗОР ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПЛК	11

2.1 Язык SFC (Sequential Function Chart)	11

2.2  Язык функциональных блок-схем - FBD (Function Block Diagram)	11

2.3  Язык релейных диаграмм - LD (Ladder Diagram)	12

2.4. Язык структурированного слова – ST (Structured Text)	12

2.5. Язык инструкций/команд – IL (Instruction List)	13

3 ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ	14

3.1 Протоколы промышленной связи	17

4 ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТЕНДА	20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	35

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	36

ПРИЛОЖЕНИЕ А ПРОВЕРКА УНИКАЛЬНОСТИ ТЕКСТА	38

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ	39

Словарь сокращений

ПЛК - программируемый логический контроллер.

МЭВМ - микроконтроллер.

УУ - удалённое управление.

ПК - персональный компьютер.

ТРФ - протокол связи.

АЦП -аналого-цифровое преобразование.

ЦАП - цифро-аналоговое преобразование.

ЧПУ - числовое программированное управление.

ПДП - режим прямого доступа к памяти.

ВУ - внешнее устройство.

CPU - центральный процессор.

SCADA - программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления.

HMI - человеко-машинный интерфейс.

SFC - язык программирования стандарта IEC61131-3. Предназначен. для программирования промышленных контроллеров. Широко используется в SCADA/HMI пакетах.

ВВЕДЕНИЕ

Автоматизация как высочайшая стадия механизации считается ключевым и решающим направлением становления техники и важным средством увеличения производительности труда. Автоматизация содействует улучшению свойства продукции, экономии сырья энергии материалов, а так же имеет возможность убрать из процесса человека по причине вредности самого процесса.

Объёмы автоматизации для имеет смысл разделить на:

Выборочная автоматизация, имеющая диспетчерское управление или же диспетчерское автоматическое управление электроприводом с датчиками контроля основных характеристик технологического процесса.

Комплексная автоматизация технологических процессов предусматривающая внедрение локальных АСУ технологическими операциями в связке с ДПУ. В данном случае обеспечиваться самодействующая стабилизации качества продукции.

Комплексная автоматизация фирмы,  всеохватывающая автоматизация технологических процессов. Внедрение составляющих автоматического управления фирмы в целом, с увязкой цеховых пультов управления основным пультом фирмы.

Абсолютная автоматизация фирмы как единственного ансамбля, предусматривающая сотворения автоматической системы управления предприятием (АСУП) с подключением в её составу АСУТП на базе использования вычислительной техники.

Для получения необходимых практических навыков работы с автоматическими системами был разработан лабораторный стенд и лабораторные работы к нему.

Лабораторные работы считаются одним из наиглавнейших составляющих практического изучения, так у студентов иметься возможность закрепить теоретические знания, выяснить в результате эксперимента являются ли эти знания наиболее полными, более углубленно изучить принцип воздействия и технические характеристики средств автоматики, приобрести практический опыт в сборке электросхем и проведения измерений.

Выполнение лабораторных работ поможет учащемуся не только обзорно познакомиться со способами автоматизации и контроля технологических процессов, но и научиться самостоятельно решать задачи исследовательского характера, обрабатывать и анализировать данные полученные из опытов делать необходимые выводы.

Лабораторные работы производятся по графику, который заблаговременно оглашается учащимся. Беря во внимание ограниченное время, отведенное для лабораторных работ, члены занятия обязаны применять его правильно.

Для выполнения лабораторных работ учащиеся делятся на подгруппы. Наиболее разумно выполнять лабораторную работу маленькими группами состоящих из трех-четырех человек.

Актуальность. Автоматизация технологических процессов  в наше время разрешает такую немаловажную задачу как сокращение издержек на создание конечной продукции предприятия. В особенности необходимо это в условиях глобального финансового кризиса, в случае если ресурсы клиентов продукта крайне урезаны.

На нынешний этапе ни один процесс автоматизации нельзя продемонстрировать без ПЛК, например как они необходимы для выполнения целого спектра научно-технических задач в производственных условиях. Большое многообразие альтернатив использования ПЛК, а не считая такого практически непомерные способности фирм изготовителей контроллеров заставляют их производить ПЛК самых разных направленний.

В распределенных системах любой ПЛК может решать задачи актуальные для данного технологического процесса. Компьютеры среднего звена АСУ решается задача многофункциональности и синхронности. Рассредоточенные системы позволяют выиграть по гибкости сборки и монтажа, надежности и простоте обслуживания.

Прибор ПЛК-150 предназначен для создания систем автоматизации технологических процессов – это поточная линия загрузки бункеров, а так же связанных с технологическим оборудованием в энергетике, на транспорте, в т.ч. железнодорожном, в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства и т.п. Функционирование систем, в которых применяется прибор, может осуществляться как в автоматическом режиме по одному из встроенных в прибор алгоритмов, так и в ручном – по командам пользователя. Прибор работает с различными видами зерновыми культурами  и обеспечивает выполнение следующих функций:  контроль значений уровня загрузки в бункере, так же может открывать как первый так и второй бункер в зависимости от заполнения или технологических требований.

Объект: разработка алгоритма работы и программирования стенда с использованием поточных линий загрузки бункеров и контроллера ПЛК-150.

Предмет: стенд с использованием поточных линий и контроллера ПЛК-150.

Цель: целью дипломного проекта является разработка алгоритма работы и программирование промышленного логического контроллера в составе стенда с использованием поточных линий загрузки бункеров и контроллера ПЛК-150.

Задачи:

1.	Ознакомление с процессом и технологией поточных линий загрузки бункеров.

2.	Анализ доступной литературы по стенду автоматизированных систем управления электроприводами поточных линий и контроллера ПЛК-150.

3.	Осуществить выбор элементов для лабораторного стенда

4.	Разработка методических указаний

Новизна практическая значимость методы

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Архитектура ПЛК

Как правило, почти все контроллеры имеют закрытую или с ограниченным доступом структуру, т.е. программируются софтом от производителя ПЛК. Так, к примеру, ПЛК Сименс программируются лишь только с поддержкой Step7, Step7 Microwin или же Logo Comfort, а ПЛК Шнейдер программируются лишь только с поддержкой Unity или же Concept.

Структуру ограниченного доступа имеют контроллеры Мицубиши, Омрон, ABB, GE Fanuc и почти все иные. Буквально все ведущие компании ограничивают или вовсе закрывают доступ к протоколам и системы с коммерческой средой разработки.

Но находятся  производители ПЛК которые открывают свою платформу для пользователей и авторов программных алгоритмов. На таких платформах предустановленны операционные системы WindowsCE, VxWorks, Linux, или они базируются на микропроцессорах компаний Моторола, Интел, Инфинеон, Атмел, Хитачи, PowerPC и др. Эти ПЛК имеют все возможности программироваться разным ПО, к примеру, CoDeSys. Образчик: ПЛК - Овен ПЛК или же ADAM…

Все многообразие программного обеспечивания и реализаций ПЛК  ограничено стандартом МЭК 61131-3. Это создано не для того, чтобы  все унифицировать, а для того, чтобы сберечь нормативные подходы к программированию контроллеров. Самыми значимыми на данный момент являются 4 языка программирования:

1. LD (LAD, ladder diagram, по немецки: KOP, kontakt plan, по-русски: РКС, релейно-контакторная схема, контактный проект, лестничная диаграмма) 45.50%

2. FBD (functional block diagram, диаграмма активных блоков) 24.64%

3. IL (instruction list, STL, statement list, язык инструкций; довольно подобен на ассемблер, но довольно своеобразен) 8.53%

4. SFC (series functional charts, поочередные активные диаграммы, язык графов) 0.47%

Было проведено исследование в котором приняло участие больше 200 человек. Исследование показало, что около пятидесяти процентов аудитории работает с языком релейно-контакторных систем (LAD, LD),  это естественно что он получил такое одобрение так как является наиболее наглядным, нетяжелым для создания и понятных широкой аудитории алгоритмом построение программы. Но все же он не одержал безоговорочной победы. Основная масса респондентов отмечает надобность рассмотрения производителями программируемых закономерных контроллеров помощи и иных языков.

Меньшее число голосов получил SFC, обширное использование которого применяется на исходной станции проектирование (на бумаге), наверное почти все знатоки припомнят простые алгоритмы «математики» всевозможных установок. Редкое его внедрение вызвано развитием FBD, где возможно применить уже готовый блок или сделать личный, а не расписывать метод отдельной функции в общем коде.

Не многим более 10% избрали вариант «другой», собственно что говорит о свежих заключениях, ожидающих нас в будущем. Новые гости форума инженеров связывают результаты опросов, с увеличивающейся армией разработчиков программного обеспечения на С++ и Java, но опытные знатоки в автоматизации скептически относятся к данному в наиближайшей возможности.

ПЛК – программируемый логический контроллер, это микропроцессорный прибор, предназначенный для сбора, переустройства, обработки, краткосрочного хранения информации о состоянии технологического процесса и выработки команд управления, имеющий конечную численность входов и выходов, подключенных к ним датчиков, ключей, исполнительных устройств к объекту управления, и предназначенный для работы в режиме реального времени[1]. В качестве главного режима работы ПЛК выступает его долговременная независимая работа, нередко в не очень благоприятных или же в том числе и опасных для человека и оборудования условиях окружающей среды среды, без сервиса и буквально без вмешательства человека[2].

Самыми большими производителями ПЛК считаются фирмы Allen-Bradley, Advantech, Delta, Omron, Митсубиши Electric, Phoenix Contact, Scneider Electric, Siemens, VIPA, WAGO I/O и почти все иные. Отечественные изготовители ПЛК : Контар, Овен, Сегнетикс, Текон, Fastwel[3].

Символически по характеристикам ПЛК возможно поделить на 3 группы: мелкие, средние и большие промышленные контроллеры. Мелкие ПЛК предусмотрены для решения несложных задач. Количество подключаемых устройств ограничивается количеством в пределах 100. При данном, мелкие ПЛК уже содержат маленькое численность входов/выходов и необходимость избирать отдельные модули исключается (одна задачка – один контроллер). На передовых контроллерах данной группы возможно решить большое количество всевозможных задач. Более объѐмная группа ПЛК – средняя. ПЛК данной группы делаются модульными, дабы присутствовала вероятность в всякий момент просто поменять конфигурацию для заключения следующей задачи. С поддержкой этих контроллеров возможно выстроить систему автоматизации целой части или же цеха.

Средние ПЛК поддерживают всевозможные сетевые технологии для интеграции с полевыми приборами, для объединения управляющих приборов, а еще для связи с верхним уровнем автоматизации. Немногие изготовители изготовляют большие промышленные контроллеры. Они дают возможность воплотить в жизнь автоматизацию всем заводом, при данном без сетевых технологий тут уже нельзя. По собственному перечню возможностей они не выделяются от ПЛК средней группы.

Исключительно значимая черта на которую стоит направить внимание при выборе ПЛК – численность портов ввода/вывода. Она дает характеристику наибольшей численность дискретных приборов (датчиков и исполнительных устройств на подобии включен/выключен), которое возможно включить к ПЛК. В документации производителя это количество указывается для самого функционального ПЛК из собственного семейства, с учетом всех расширительных модулей. Однако стоит учитывать что в их число не входит количество аналоговых входов/выходов. Численность аналоговых сигналов, часто, ограничивается только числом модулей расширения. В редкостных случаях случается лимитирование по питанию модулей расширения или же по памяти ввода/вывода. Маломощные ПЛК ограничены во включении аналоговых сигналов. При числе сигналов больше , необходимо рассматривать средние ПЛК или же иные методы обработки и сбора данных.

В случае если ПЛК потребуется интегрировать в сеть фирмы, надо сначала выяснить, поддерживается ли интересующий Вас интерфейс  контроллером.

Есть большое число сеток и интерфейсов. Они выделяются по назначению и широте применения. Интерфейсы полевого уровня могут соединить промышленный контроллер с датчиками и исполнительными механизмами. Маломощные ПЛК поддерживают маленькое численность сеток полевого уровня. Средние и ПЛК большой мощности поддерживают огромную номенклатуру сеток и интерфейсов. ПЛК используется для неспешных процессов. Цикл обработки заданного алгоритма работы контроллера, в случае если не применяются трудные функции и процедуры – от единиц до сотен миллисекунд. В следствие этого, возможность довольно мала, собственно что при работе с передовыми ПЛК можно столкнутся с нехваткой производительности. В случае если при разработке есть особые требования к производительности, быстродействие работы устройства будет зависит от программного обеспечения. У изготовителей существует программный инструмент позволяющий оценить время работы и время обработки цикла программы. Величина самой программы строго ограничена, но на практике с подобный задачей столкнѐтся в высшей степени маленький процент операторов. По статистике лишь только 25% совместного размера рабочей программки занимает управление технологическим процессом. Другие 75% – это сервисные функции, обработчики промахов и прочее[4]. Не считая этого, почти все находится в зависимости от вашего стиля программирования, а в связи с этим, потенциально расценить объѐм вашей программы, не имея навыка решения аналогичных задач, не представляется вероятным.

Поэтому имеется два способа решения проблем: взыскивать самый мощнейший ПЛК в представленной своей серии, или совершенствовать программный алгоритм.

2 Обзор языков программирования ПЛК

2.1 Язык SFC (Sequential Function Chart)

Язык SFC гарантирует совместную структуризацию и координацию функций управления поочередными процессами или же машинами и механизмами. SFC программа разделена на составляющие 2-ух типов: шагов и переходов, которые имеют все шансы подключать в себя составляющие иных языков. В согласовании с состоянием внутренних ссылок и входов-выходов логика шага имеет возможность обрабатываться или же игнорироваться. Легче говоря в любой нынешний момент времени шаг имеет возможность быть интенсивным или же пассивным. Закономерные структуры, связанные с шагом, обрабатываются до тех пор, пока же не случится мероприятие, предписывающее ПЛК приступить к обработке иного шага. С поддержкой языка SFC автоматизируемый процесс видится в облике совокупных определѐнных поочередных шагов (автономных ситуаций), разделѐнных (связанных) переходами.

Любому переходу сопоставлено логическое условие, а шагу – сумма поступков. SFC-программа – это графически представленная как количество шагов и переходов в целом, объединенных направленными связями[5]. На практике используется в высшей степени редко, только в специфичных, требующих того, областях.

2.2  Язык функциональных блок-схем - FBD (Function Block Diagram)

FBD – графический язык - используется для возведения всеохватывающих процедур, состоящих из всевозможных функциональных библиотечных блоков – арифметических, тригонометрических, регуляторов, мультиплексоров и т.д. Более подходит для управления непрерывными процессами и регулировки. При данном исполняется:

- представление функций при помощи блоков, связанных меж собой; соединения меж выходами активных блоков могут отсутствовать;

- выход блока имеет возможность объединяться со входами 1-го или же нескольких блоков[5].

Объектами языка FBD считаются:

•	элементарные функции и простые функциональные блоки. Они находятся в библиотеке; программка написанная на языке С++ не имеет возможность быть редактироваться в редакторе FBD; менять возможно лишь только их параметры;

•	функции и ФБ пользователя задумываются разработчиком из составляющих языка FBD. Разработка программки исполняется при поддержке графического редактора в котором создатель создает все ему нужные блок-схемы из всех описанных ранее компонентов, которые соединяются приятель с ином при поддержке наружных характеристик. Потоком данных в разработанной программке ориентируется очередность обработки отдельных применяемых объектов применяемые в разработанной программе[5].

2.3  Язык релейных диаграмм - LD (Ladder Diagram)

Язык LD – это графический язык - применяется для описания логических выражений разного значения трудности, а также для графического представления булевых неравенств. Этот язык имеет на входе аргументы в качестве контактов и выходные переменные в облике катушек. Составляющие элементы неравенств компонуются в сеть релейно-контактных схем. В необходимости представляется возможным выстроить усложненную логику, применяя составляющие языка FBD. Любому применяемому контакту назначается в соотношение переменная, которая определяющая положение элемента и его состояние. Присвоенное имя располагается над контактом и станет применяться как присвоенная переменная. В случае если контакт замкнут, то переменной присваивается значение – истина или 1, в случае если разомкнут значение – лож или 0. Последовательное соединение контактов или же цепей соответствует логике операции И/AND, параллельное – ИЛИ/OR. Нормально закрытый (инверсный) контакт равносилен закономерной операции НЕ[5].

2.4. Язык структурированного слова – ST (Structured Text)

Это текстовый язык высокого уровня программирования с инструкциями и синтаксисом значения адаптивного языка Паскаль. Этот язык может реализовывать сложные алгоритмы для обработки данных при поддержке очередности из команд с внедрением: переменных, вызывать функций и активные блоки, операторы повторения, а еще описания действий изнутри шагов и критерий языка SFC. Обычно это пользуют в тех случаях, когда алгоритм работы  непросто или невозможно описать с помощью графических языков. Логика функциональных блоков формируется в C++ и не имеет возможность изменятся в ST редакторе. Еще расширенный стандарт подразумевает вступление свежих типов данных, этих как указатели, объединения, строчки с 2-мя байтами на знак, ссылки и разрешает больше компактно обрисовывать методы, по сопоставлению с графическими языками[5].

Самый простой, а поэтому наиболее часто используемый язык.

2.5. Язык инструкций/команд – IL (Instruction List)

IL – это низкоуровневый ассемблероподобный язык, используется для программирования булевых неравенств и эффективных, оптимизированных процедур. Это одноадресный язык, в следствие этого в большем числе команд применяется не указываемый явно результат. В процессорах для данных целей применяется внутренний регистр совместного использования, именуемый аккумулятором. Программка на языке IL дает собой перечень инструкций/команд; каждая свежая команда должна начинаться с свежей строчки и держать оператор, заканчивающийся необязательным и, в случае если надо, операндом. Оператор показывает операцию, которая обязана быть исполнена над содержимым аккумулятором, в котором сберегается нынешний итог, представляющий собой неявно данный операнд, и вторым операндом, очевидно обозначенным в данном операторе. Приобретенный итог выполнения оператора помещается назад в аккумулятор[5].

3 Промышленные сети

ПЛК Овен имеют надлежащие интерфейсы: Ethernet, RS-232, RS-485, USB. Более детально рассмотрим каждый:

1) Ethernet. Ethernet – это самая распространенная организация промышленных локальных сетей. Стандарты Ethernet основываются на реализации первых уровней модели OSI, а именно физический уровень сигналов (проводные соединения и электронные сигналы), а также  канальный уровень (блоки данных и протоколы доступа).

Основополагающая идея Ethernet. Ethernet можно перевести как – ether (эфир) и net (сеть). Данный протокол основывается на  концепции совместного эфира. Любой ПК передаѐт информацию в эфир и показывает получателя. Абсолютно любая информация может передаваться каждому ПК из сети, но обрабатывать полученную информацию может лишь ПК-адресат. Другие ПК не предназначенные для которых данные не предназначены информацию просто игнорируют[6].

Информация в эфир подаётся нецелым потоком, а блоками. Данные блоки на канальном уровне именуются кадрами или фреймами (frame). В каждом кадре – служебные и данные с информацией. Служебные данные – это заглавие, где указаны MAC-адрес отправителя и MAC-адрес получателя, тип более высокого протокола и аналогичные данные, а например же контрольная сумма в конце фрэйма. В середине кадра идут нужные данные –собственно то, собственно что передаѐтся по Ethernet. Контрольная сумма помогает выяснить наличие ошибок при передаче кадра. Контрольную сумму считает адресант и записывает в конце кадра. Адресат по новой пересчитывает необходимую сумму и вслед за тем ассоциирует ее с той, собственно что записана в конце фрэйма. В случае если обе суммы равны меж собой, то, быстрее всего, данные в кадре при пересылке не повредились. В случае если же сумма не совпала, то невозможно с полной уверенностью заявить, целостность данных[6].

2) RS232.

RS232 – наиболее известный протоколов, использующийся для связи программируемого логического контроллера с периферийными устройствами[7]. Связь с электрической индустрии (EIA) развивает стандарты по передаче данных. Стандарты EIA имеют префикс "RS". "RS" что значит рекомендуемый стандарт, но в данный момент классифицируются как "EIA" стандарты. История RS-232 начинается с даты введения в 1962 году. Далее область применения стандарта росла, и в 1969 представлена 3-я редакция (RS-232C). 4-ая редакция была в 1987 (RS-232D, знаменитая еще под EIA-232D). RS-232 схож эталонам МККТТ (CCITT) V.24/V.28, X.20bis/X.21bis и ISO IS2110[7].

Интерфейс RS-232C считается более обширно все распространенной нормальной поочередной связью межу микрокомпьютерными устройствами и периферийными приборами. Интерфейс предполагает присутствие оснащения 2-ух обликов: терминального DTE и связного DCE.

RS-232 дает возможность транслировать информацию на расстояние до 15 метров со скоростью 115200 бод, за счет этого этот интерфейс популярен не только лишь собственной простотой программирования, но и неприхотливостью, на ограничением расстояния нередко не обращают внимания и расстояние передачи возрастает в разы с приблизительно пропорциональной потерей скорости.

Прибор для связи по поочередному каналу объединяют кабелями с 9-ю или 25-ти контактными разъемами на подобии D. Как правило они классифицируются DB-9, DB-9, CANNON 9, CANNON 25 и т.д. Интерфейс предназначался для реализации соединения меж телефонными модемами и ПК, в связи с данным, ещё с момента проектировки протокола, осталась излишняя рудиментарная трасса RING, которая считается индикатором поступающего звонка[7].

В RS-232 применяются 2 значения сигналов: Логические единица и ноль. логическую единицу временами означают MARK, в то время как логический ноль - SPACE. Логическая единица отвечают отрицательные значении напряжения, а логический ноль в это же время - отвечает за положительные значении напряжения.

3) RS-485.

RS-232 и RS-485 сейчас это наиболее часто применяемые и нужные интерфейсы компьютерной техники. Огромное количества передовых микропроцессорных устройств, таких как  ПЛК, пользуются данным относительно простым и надежным в работе интерфейс . Основная разница протокола RS-232 от RS-485, это внедрение в интерфейс RS-232 небалансного сигнала, а интерфейс RS-485 пользуется балансным сигналом[8].

Для включения  RS-485 принято создавать локальную сеть на основе экранированной витой паре, у которой экран работает в качестве сигнальной земли. RS-485 в обязательном порядке обязана иметь входной разрешающий сигнал. Аналогичный разрешающий сигнал необходим для управления терминалами применяемого прибора. Когда разрешающий сигнал поступает на вход низкого уровня "Enable" выключен, то это значит, что собственно подключаемое устройство не подключено к локальной сети. Это положение принято именовать 3 состоянием[8].

Интерфейс RS-485 содержит вероятность включения на 1 линию от 128 до 255 приборов. Для реализации включения возможно применение двужильной экранированной витой пары, но вполне вероятно применение только четырехпроходной витой пары, так как получается полный дуплекс. Дальше при включении надлежит определить какое из приборов присоединенных к сети станет применяться в сети как основное прибор, а другие приборы как ведомые. Все ведомые приборы имеют все шансы на обмен данными на прямую только лишь с основным устройством, при данном виде реализации локальной сети все ведомые прибора не имеют полномочий на обмен данными меж собой.

RS-485 за счет применения третьего состояния выделяет одну пару проводов, собственно что разрешает понизить цену всей системы при передаче данных на гигантские расстояния. Невозможно не обратить внимание что на сегодняшний день в продаже существует множество переходников с интерфейса RS-485 на RS-232.[8].

4) USB.

В 1996 году в первые широкой публике  был представлен интерфейс, версии 1.0, называемый USB (Universal Serial Bus, универсальная поочередная (последовательная) шина), а осенью 1998 была представлена его спецификация 1.1, исправляющая трудности, выявленные в 1 редакции. Весной 2000 года была размещена версия 2.0, в которой предусматривалось 40-кратное наращивание пропускной возможности шины. Так, спецификации 1.0 и 1.1 обеспечивают работу на скоростях 12 Мбит/с и 1,5 Мбит/с, а спецификация 2.0 – на скорости 480 Мбит/с.Но есть обратная сторона, USB 2.0 с USB 1.x, т. е. "старые" версии USB 1.x прибора станут работать с USB 2.0 контроллерами, но на скорости не больше предыдущей версии – 12 Мбит/с. Скорость 480 Мбит/с достигается лишь только при одновременном применении USB 2.0 контроллера и USB 2.0 периферии[9].

Устройство передачи данных считается асинхронным и блочным. Блок передаваемых данных именуется USB-фреймом или же USB-кадром и передается за фиксированный временной промежуток. Оперирование командами и блоками данных реализуется при поддержке логической абстракции, именуемой каналом. Наружный прибор еще распределяется на логические абстракции, именуемые конечными точками. Так, канал считается логической связкой меж хост-контроллером и конечной точкой наружного прибора. Канал возможно сопоставить с не закрытым файлом.

Для передачи команд (и данных, входящих в состав команд) применяется канал по умолчанию, а для передачи данных раскрываются или потоковые каналы, или каналы сообщений[9].

3.1 Протоколы промышленной связи

ОВЕН Протокол ОВЕН содержит четырѐхуровневую структуру:

1. Первый уровень отвечает за конкретную передачу байт в сети RS. Как правило, это сеть RS-485, но и RS-232 имеет возможность быть, или же канал с другим интерфейсом физического уровня. Первый уровень не содержит информации от том, что собственно он передаѐт, его задачей является закодировать и переслать в сеть набор второуровневых байт. В протоколе ОВЕН это реализовано в ASCII-формате, при котором первый байт кодируется 2-мя знаками из ASCII-таблицы. В начале и в конце пакета степень 1 становит служебными знаками: знак «#» (код 0x23) и знак (символ перевода каретки, код 0x0D)[4]; адрес может состоять из 8 или же 11 бит и стоит в самом начале комплекта байтов уровня.

2. Далее на втором уровне стоит бит-маркер, определяющий образ пакета – запрос это или же ответ, так как данные имеют все шансы быть как запрашиваемыми у прибора, так и переходить на него. Далее бита запроса стоят 4 бита, определяющие величина поля данных второго уровня. Но в данный момент не особо важно, что в их располагается, для второго уровня это обычный комплект байтов. В конце комплекта байтов второго уровня ставится контрольная сумма, позволяющая проконтролировать правильность и единство принятого пакета.

Метод вычисления контрольной суммы детально описан в спецификации протокола ОВЕН. Для вычисления контрольной суммы применяются все байты пакета на второго уровня, за исключением самой контрольной суммы[8];

3. На третьем уровне находится закодированное имя параметра – 16-битный локальный личный номер. Имя параметра для устройств ОВЕН произведено из четырѐх знаков, которые разделяют точки. За  параметрами идентификатора ставится значение содержащие данные третьего уровня. Это имеет возможность быть значение параметра, или же составные данные (об этом более подробно остановимся на четвертом уровне), или же имеется возможность вообще ничего не ставить. К примеру, в случае если мы запрашиваем данные параметра, то в поле данных третьего уровня нет ничего, данные содержат только ответ на данный запрос[5];

4. И на верхнем четвертом уровне, идѐт анализ в начале посылаемых значений для дальнейшего присвоения их параметру, имя которого было предписано в Hash личном номере. В поле данных уровня три имеется возможность незамедлительного получения данных параметра, но имеют все шансы быть составные данные, имеющие линейный индекс. В случае если по сети надобно задать уставку в одноканальном приборе-регуляторе – то такая задача не является большой проблемой, потому что она в устройстве единственная. Восьмиканальное устройство регулятор содержит, в соответствии с названием, 8 уставок, и дабы информация по сети была выслана корректно, впоследствии значения уставки передаѐтся номер регулятора, к которому она относится. Данный номер именуется линейным индексом, который кроме возможности наметить номер блока в устройстве, имеет возможность пахнуть и иную информацию.

На это ориентируются при проектировании определенного устройства, и информация об данном находится в его описании[7].

Modbus

Протокол Modbus разработан для применения в микропроцессорных устройствах,  как часть системы управления электроприводом. В реальное время считается достаточно известным и применяемым протоколом, применяемых в всевозможных промышленных системах. К примеру, этот протокол применяется в контроллерах шаговых движков Онитекс.

Обширно применяется для передачи данных поочередные части связи, применяемых в интерфейсах RS-485, RS-422, RS-232. В начале становления применялся интерфейс RS-232, как наиболее несложных промышленных интерфейсов для поочередной передачи данных. На данный момент протокол нередко применяется поверх интерфейса RS-485, собственно что разрешает достичь высочайшей скорости передачи, на большие расстояний и объединения нескольких приборов в единственную промышленную или локальную сеть, чему способствует то, что протокол Modbus поддерживает адресацию. Высокая применяемость и известность протокола Modbus, обусловленная его простотой и надежностью, разрешает просто вводить новые прибора в сеть, поддерживающие Modbus.[9].

Ведущей особенностью протокола считается присутствие в сети 1-го основного прибора - master. Лишь только основной прибор имеет возможность опрашивать другие приборы сети, которые считаются ведомыми (slave). Подчиненный прибор не имеет возможность автономно инициировать передачу данных или же запрашивать какие-либо сведения у иных приборов, работа сети основывается лишь только по принципу "запрос-ответ".

Программист имеет возможность например же выдать широковещательный (broadcast) запрос, адресованный всем устройствам в сети, в этом случае ответное известие не направляется. Есть 3 на подобии протокола Modbus: Modbus ASCII, Modbus RTU и Modbus TCP. ПЛК 110 поддерживает все 3 перечисленных выше вида[8].

DCON

Данный протокол пользуется только лишь физический и прикладной уровень модели OSI. На физическом уровне применяется прямое двоичное кодирование, когда закономерный ноль представлен низким уровнем напряжения в шине RS-485, логическая единица - высоким уровнем. Запросы к среде передачи (витая пара) соответствуют стандартом интерфейса RS-485. Высокая известность протокола DCON обоснована отсутствием надобности в специально спроектированных микросхемах для реализации стека протоколов, собственно что значимо понижает себестоимость приборов при производстве, а, значит, стоимость для конечного покупателя. С иной стороны, у системного интегратора уменьшаются издержки на изучение, потому что использование протокола максимально несложное.

Протокол DCON применяется в архитектуре "основной - ведомый". В сети может быть 255 ведомых приборов, но лишь только одно основное, собственно что в принципе ликвидирует вероятность конфликтов[9].

4 ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТЕНДА

Конфигурирование сенсорных панелей оператора ОВЕН СП3хх

В передовых технологических процессах нужно не только лишь управлять процессом или же производством без участия человека. Принципиально выводить информацию о его состоянии оснащения в комфортном и эстетичном облике, давать широкие возможности для конфигурации режимов работы объекта при надобности вмешательства персонала в работу системы.

Еще нередко потребуется:

•	использовать наглядное изображения для отображения динамики проходящих прочесов;

•	архивировать технологических характеристик;

•	выводить графики и тренды;

•	предоставлять всевозможный доступ ко всей имеющейся информации состояния объекта и вероятным событиям.

С выходом в свет в линейки продукции ОВЕН свежих сенсорных панелей СП3хх все описанные ранее требования к оборудованию реализуются, в шкафу автоматики, на выносном пульте и т.п.

Особенности функций операторской панели.

Загрузка программного алгоритма с использованием интерфейса USB. Связь панели с персональным компьютером для загрузки программного алгоритма исполняется при поддержке USB-кабеля. Для начала работы с панелью необходимо ввести программный алгоритм «Конфигуратор СП300» с интегрированным драйвером и включить панель к USB-кабелю.

Загрузка программки сквозь USB-flash-накопитель

Еще есть вероятность передать программный алгоритм в панель при поддержке USB-flash-накопителя (доступно лишь только в расширенных модификациях СП307-Р, СП310-Р, СП315-Р). Функцию комфортно применить в случаях, когда нет способа объединить персональный компьютер и панель оператора по USB-кабелю для загрузки программного алгоритма.

Архивирование на USB-flash-накопитель. Архивирование на USB-flash-накопитель выполняется в формате CSV. В редакторе таблиц на ПК (MS Excel или же Google-таблицы) данные имеют все шансы быть представлены в комфортном для вас облике, таком как график значений температуры за год. Кроме записи архива, данные возможно извлекать из USB-flash-накопителя в СП3хх. Считанные данные возможно предположить в облике графика, таблицы или же переслать по сети в ПЛК.

Создание скриптов. Написание маленьких программ (скриптов) на «СИ» похожем языке очень расширяет способности операторского интерфейса. Скрипты не подходят для написания программного алгоритма управления технологическим процессом; для аналогичных задач в ассортименте ОВЕН есть класс этих приборов, как панельные контроллеры (СПК).

Возведение графиков. Для представления информации на операторском интерфейсе в облике графиков доступны некоторое количество составляющих обликов. XY-график разрешает выстроить кривую по XY-координатам. График с сохранением ситуации отражает кривую состояния одной или же нескольких переменных с вероятностью просмотра ситуации записей, к примеру, графика температуры в минувшем месяце. График реального времени демонстрирует текущее положение переменной без способности просмотра ситуации, собственно что сберегать память.

Таблицы. Таблицы подходят отражения, записи и структурирования информации, данных о процессе состояния и событий к примеру, запись аварийных состояний. Еще в таблицах возможно изготовлять свидетельство действия нажатием на отображаемое известие.

Загрузка полученных или внешних изображений. Существует возможность скачать изображение в формате jpg и применить его в программном алгоритме как подложку или же как отдельный объект, к примеру, как кнопка.

Создание анимации. Анимация применяется для создания инстинктивно понятного интерфейса. Из загруженных изображений в формате jpg вполне вероятно создание анимационных изображений. К примеру, вращение вентилятора с данной скоростью или же движение какого-нибудь объекта по данным координатам.

Настройка доступа. Заложено многоуровневое лимитирование прав доступа к операторскому интерфейсу панели. Возможно настроить до 9 значений. Для всякого из значений задается личный пароль.

В панели оператора ИП320 поставлены модули 2-ух интерфейсов: RS-485 и RS-232.

Интерфейс RS-485 разрешает:

•	получать из сети значение каждых параметров;

•	передавать в сеть смысла редактируемых характеристик.

По интерфейсу RS-232 возможно:

•	программировать панель на ПК (программа-конфигуратор поставляется бесплатно);

•	получать информацию от разных приборов (например, ОВЕН ПЛК или же или программируемого контроллера иного производителя).

Включение ИП320 к ПК или же контроллеру выполняется впрямую (без применения адаптера). Панель оператора ИП320 функционирует в режиме «мастера» сети или же «подчиненного» по портам RS-485 и RS-232.

Обмен данных с использованием сети ИП320 исполняется по протоколу Modbus RTU. Помощь все распространенного протокола Modbus разрешает ИП320 функционирования в одной сети с контроллерами и модулями как компании ОВЕН, например и иных изготовителей.

Конфигуратор ИП320

Конфигурирование панели оператора исполняется на ПК с поддержкой программного средства «Конфигуратор ИП320», которая предоставляется в наборе с устройством на компакт-диске. Программное обеспечение комфортно в применении и проста для изучения.

Конфигуратор ИП320 специализирован для создания, редакции и хранения пользовательских алгоритмов, которые станут отражаться на мониторе устройства. Любой монитор имеет комплект основных составляющих для создание функциональной панели.

Программное обеспечение разрешает включать символы и знаки (русские или же английские), динамический текст, всевозможные графические изображения, заданные характеристики для чтения и редактирования, указатели состояния процесса, графики, линейки, составляющие переключения экранов и т.п.

Экраны формирует проект, который возможно загрузить в панель или же сохранить файлом на жестком диске персонального компьютера. Сенсорные экраны AMT: мультифингерс и мультитач для индустрии и медицины. Сенсорные экраны обширно применяются в промышленном, мед. и торговом оборудовании, в информационных терминалах, телефонах. Показавшиеся в 70-х годах минувшего века сенсорные мониторы дают возможность совместить в одном приборе системы ввода и отражения информационной составляющей.

Сенсорный экран (или панель) часто устанавливается поверх ЖК-панели. Более распространенными на данный момент сенсорными экранами считаются резистивные и емкостные, любой из их содержит собственные плюсы и недостатке в использовании.

Сенсорные экраны дают возможность исполнять ввод информации способом поочередного касания отдельных зон экрана пальцем или же стилусом. Есть экраны с определением незамедлительно нескольких точек касания (multi-fingers), случайных точек касания (мультитач – multi-touch).

Обзор продукции АМТ

Открытая в 1998 году фирма АМТ увлеклась разработкой и созданием сенсорных экранов используя собственную уникальную технологию. Главные производство и умственные ресурсы фирмы сейчас сконцентрированы на Тайване. Дочерняя фирма AMT основывается в южноамериканском мегаполисе Милуоки, штат Висконсин.

С образования компании AMT особо сосредоточилась на изучении и разработке сенсорных экранов. В модельном ассортименте фирмы сейчас обширно представлены 2 продуктовые линейки: сенсорные экраны резистивного и проекционно-емкостного типов. Все модели выпускаются в всевозможных исполнениях, с помощью расширенной линейки контроллеров, прошивок и драйверов под всевозможные операционные системы.

Ассортимент продукции АМТ способен удивить всевозможные разнообразием. Экраны AMT применяются в всевозможных зрительных системах с сенсорным вводом, охватывая:

- медицинское оборудование;

- промышленное оборудование;

- транспортные системы;

- торговое оборудование;

- информационные системы;

- портативные прибора.

Сенсорные резистивные экраны AMT

AMT уже 16 лет увлекается разработкой и больше 10 лет считается одним из основных изготовителей резистивных сенсорных экранов, которые выделяются расширенными многофункциональностью. В дополнение к нормальным 4-, 5- и 8-проводным сенсорным резистивным экранам, АМТ придумала модели с дополнительными функциями для особенных критерий эксплуатации.

Для разработки и производства сенсорных экранов резистивного типа фирма AMT использует личную запатентованную технологию, обеспечивающую неплохую линейность позиционирования и высшую крепкость плоскости экрана, которая доказана тестовыми тестированиями. Модели с внедрением 5-проводной технологии выдерживают 36 млн нажатий, а 4- и 8-проводные благополучно были проведены проверки для 10 млн точечных касаний. Фирма обширно пользуется нормальную трехслойную систему сенсорной панели, а еще заказной пятислойный вариант.

Трехслойная система подключает разбитые на небольшие участки стеклышко и пленку, которые покрыты резистивным слоем из оксидов индия (ITO). Система обычного 4-проводного сенсорного резистивного экрана подключает продольные электроды X+ и X-, Y+ и Y-, находящиеся по краям на стеклянной подложке и гибкой мембране. При замыкании в точке нажатия контроллер вычисляет координаты данной точки.

Экраны с 8-проводной структурой выпускаются с диагональю 6…22″ и во многом смахивают на 4-проводный вариант. Ведущее различие в том, собственно что за счет 8-проводной структуры возможно фотографировать вспомогательные отсчеты, которые имеют все шансы быть применены для больше четкого определения в случае искажений в углах и по краям экрана.

5-проводный экран возможно считать измененным вариантом 8-проводного, в котором резистивный слой верхней мембраны заменен незатейливый токопроводящей мембраной, а электроды X+ и X-, Y+ и Y- помещены по всем 4 сторонам нижней пластинки ITO. Эти сенсорные экраны выделяются увеличенной надежностью.

Внешняя плоскость экрана имеет возможность быть в простом, (просветленном и светоотражающем) выполнении или же с антибликовым покрытием (LR). Сенсорные экраны АМТ в обычном выполнении имеют поверхностную твердость не наименее 3 Н (твердость карандаша). В случае если верхний слой исполнен из пленки-ламината, то твердость добивается 9 Н. Сенсорные панели со структурой GFG («стекло-пленка-стекло») имеют твердость 5 по шкале Мооса.

Особенности резистивных сенсорных экранов АМТ:

- высокая светопроницаемость: > 80%;

- размер диагонали: 3…24″;

- просветленная и антибликовая поверхности;

- легко очищаемая плоскость, защищенная от возникновения царапин и стойкая к влиянию хим. реагентов;

- толщина стекла ITO: 0,7 мм, 1,1 мм, 1,8 мм, 2,8 мм;

- твердость плоскости: 3…5 H по шкале Мооса;

- метод ввода: пальцем, пальцем в перчатке, стилусом;

- среднее напряжение активации: 0,5…1,5 Н (в зависимости от конструкции);

- конструкция соединителя: интегрированный гибкий трен (FPC);

- рабочая жар: -20…70°C;

- рабочая влажность: до 80…90% (без образования конденсата);

- линейность: 1,0…<1,5%;

- сопротивление изоляции: 10 мОм;

- эффект дребезга контактов: <15 мс;

- рабочее усилие: 5,5 В;

- потребляемый ток: 70 мА (макс.).

Выпускается некоторое количество конструктивных выполнений резистивных сенсорных экранов, охватывая корпусные и например именуемые безрамочные, предназначенные для встраивания в панели разного оснащения.

Проекционно-емкостные сенсорные экраны АМТ

Фирма АМТ всякий совершенствовала проекционно-емкостные технологии сенсорного ввода, именуемые по систематизации фирмы PCI или же PCAP (рисунок 2).

Одно из выделяющий качеств сенсорных экранов на подобии PCI на фоне других считается малозначительное малое усилие для отклика экрано. Эти экраны имеют систему более деликатную в сопоставлении с резистивными. Наружная плоскость гарантирует более высокую механическую крепкость и стабильность к влиянию агрессивных реагентов. Проекционно-сенсорные экраны AMT отвечают всем самым прогрессивным притязаниям для встраивания в различные приборы.

Восхитительные свойства экранов АМТ PCI и контроллеров появляются в их возможности реагировать на касания оператора в перчатках, а еще при наличии на плоскости экрана капель воды и пыли.

АМТ сейчас изготавливает 3 варианта экранов на подобии PCI. Экраны со структурой «стекло-пленка-пленка» выпускаются с диагональю 7…24″, а модели со структурой «стекло-пленка-пленка-пленка» только 7…15,6″.

Толщина защитного стекла – 1,1…1,8 мм, а общая толщина экрана оформляет 1,5…2,4 мм. Для соединения с наружным контроллером PenMount применяется шина с печатными проводниками под разъемы на подобии ZIF, AMP и Berg (рисунок 3).

Третье род сенсорных экранов со структурой «стекло-пленка-пленка» создан для применения в миниатюрных устройствах с диагональю 3,5…10,4″. Особенностью моделей считается размещение компонента контроллера на гибкой шине, собственно что разрешает уменьшать габариты приборов. Эти соединители именуются COF (Chip-on-Flex).

Особенности проекционно-емкостных сенсорных экранов АМТ:

- светопроницаемость:

87% ±3% для структуры GFFF;

90% ±3% для структуры GFF.

- размер диагонали: 3,5…24″;

- защитное стеклышко: 1,1/1,8/2,8 мм;

- твердость экрана:

- по шкале Мооса 5 для на подобии HD;

- 7 H для типов AG (антибликовый) или же AR (светоотражающий).

- конструкция соединителя: интегрированная шина FPC или же COF;

- усилие для активации: не требуется;

- рабочая жар: -30…70°С;

- влажность: до 90% без образования конденсата;

- контроллеры PenMount поддерживают определение одиночного и двойного касания;

- калибровка не потребуется в направление долговременного срока эксплуатации;

- возможность применения в перчатках и при мокроватом экране;

- длительный срок эксплуатации.

Защита от воздействия электрического излучения гарантирует более высокую точность управления. Достичь этого получается с поддержкой аппаратных и программных способов фильтрации электрических шумов в широком спектре радиочастот.

Системы управления

Сенсорные экраны AMT совместимы с популярными в мире сенсорных технологий контроллерами PenMount. Это род выпускается с 1992 года, его всевозможные трансформации великолепно исполняют свои функции с 4-, 5- и 8-проводными резистивными и проекционно-сенсорными экранами автономно от объема.

В контроллерах PenMount применяются высокопроизводительные процессоры фирмы Microchip. Контроллеры для резистивных экранов поддерживают такие популярные интерфейсы как USB или же RS-232. Контроллеры для емкостных экранов могут быть совместимы с USB и RS-232, а отдельные модели поддерживают еще UART и I2C.

Дабы ублаготворить запросы всякого клиента, предлагаются трансформации плат и шин с разными типами разъемов: ZIF, AMP, Berg, AMPC (AMP compatible).

АМТ поддерживается драйверами PenMount с помощью всевозможных платформ, охватывая:

- Windows Vista/Windows 7/8;

- Windows Embedded Standard 7/8;

- Windows XP/2000;

- Windows NT/98/Me;

- Windows Embedded Compact 7/2013;

- DOS;

- Linux (различные дистрибутивы);

- QNX 6.3.2/6.4.1/6.5 и иные.

Платы управления PenMount поставляются в наборе с сенсорными экранами, или и по отдельности. Системы управления PenMount обеспечивают эффективную передачу сигналов касания для сенсорных экранов PCI открытого типа (без защитного стекла) и ударопрочных с повышенной шириной стекла.

В последнем случае PenMount действенно увеличивает степень сигнала и поддерживает подходящее соответствие «сигнал/шум», собственно что гарантирует обычную работу без фиксации неверных точек соприкосновения. Контроллеры PenMount PCI используется оригинальные методы, внятно обнаруживая касание в всякий перчатке от латексной до крепкой хлопчатобумажной.

Внедрение сенсорных экранов АМТ

Специализирующаяся на разработке и производстве сенсорных экранов фирма AMT жаждет удовлетворять высочайшие запросы передового рынка. Все формируемые изделия строго проверяются по критериям соотнветствия экологическим эталонам, притязаниям по надежности и прочности.

Групповые сенсорные решения AMT дают возможность достичь высочайшей надежности, важной для мед инструментов и оснащения, дают возможность трудиться в перчатках, имеют просто очищаемую плоскость, стойкую к влиянию хим реагентов.

Сенсорные экраны AMT владеют высочайшей крепостью и имеют все шансы использоваться в информационных системах совместного использования, банкоматы, информационные терминалы.

Они готовы выдерживать перегрузки при эксплуатации, собственно что является очевидным преимуществом для бортового оснащения в наземном транспорте, в авиационных и навигационных системах. Обширное использование изделия AMT может быть применено в коммерции, как увеселительные прибора.

В дополнение к нормальной системе GF («стекло-пленка»), АМР придумала еще улучшенные резистивные экраны увеличенной крепости со структурой GFG («стекло-пленка-стекло»). Плоскость панели GFG ещё больше устойчива к истиранию и царапинам, высочайшим температурам, загрязнению и влиянию химически-активных смесей.

Наличествует пленочное покрытие увеличенной крепости (HD) с твердостью 9 H. Толщина изготовленной из особых компонент пленки оформляет 0,2 мм.

В модельном ассортименте обширно представлены экраны с пониженной отображающей возможностью (LR) для работы в критериях крепкой наружной засветки. Они дают возможность важно понизить блики от ЖК-экрана и с триумфом применяются для внешних систем, подверженных влиянию прямых солнечных лучей (рисунок 5).

Модели экранов с высочайшей пропускной возможностью (HLT) обеспечат завышенную детальность, в том числе и будучи установленными на ЖК-панели с низкой яркостью.

Для такого, дабы ублаготворить спрос на бескаркасные системы с сенсорным экраном, АМТ придумала безрамочные модели Touch Window (TW) с декоративной пленкой поверх пленки с ITO.

Кое-какие типы промышленного оснащения настоятельно должны быть защищены от одновременного нажатия нескольких кнопок. При решении данной трудности фирма придумала сенсорный экран MF (Multi-Finger). На предоставленном рубеже имеет возможность быть записать в одно и тоже время от 1-го до 12 касаний.

Нередко потребуются встраиваемые сенсорные экраны без корпуса и обрамляющей рамки. Для этих клиентов фирма приглашает линейку ещё больше специфических сенсорных панелей FT (Framed Touch), без верхней защитной пленки.

AMT выпускает еще ряд экранов особого предназначения, обеспечивающих защиту от ЭМИ и статического электроэнергии. Для предотвращения запотевания экрана или же для эксплуатации в критериях невысоких температур фирма АМТ приглашает выполнения со интегрированным нагревателем.

В линейке резистивных экранов  встречается модификация матричного экрана, в котором все рабочее место разбито на области, разбитые меж отдельными клавишами.

На сегодняшний день есть большое количество компаний, производящие ПЛК. Впрочем присутствие всевозможных ПЛК становит грядущий вопрос: как избрать из сего богатства важный контроллер? Большинству покупателей потребуется не преимущество одной некий свойства, а какая-то интегральная оценка, позволяющая сопоставить ПЛК по совокупности данных и качеств. А это уже отдельная неувязка. Например при маркетинге обнаружилось, собственно что почти все компании не приводят данные по надежности (MTBF и MTTR). Впрочем там, где эти характеристики есть, разброс идет на порядки.

Раз из самых весомых характеристик ПЛК быстродействие в каталогах компаний указывается в абсолютно различных вариантах. Имеют все шансы фигурировать время выполнения бинарных команд, время выборочного опроса 1К дискретных входов, время выполнения смешанных команд и т.д.

Стоимость - самый интригующий момент. Некто приводит их в американских баксах, некто в германских марках, при данном направление зарубежной денежных единиц довольно различный и всякий раз завышенный. А в случае если на это наложить ещё различные форматы цен: FOB, DDP и т.д., бессчетные системы бонусов, то выходит собственно что подбор важного ПЛК делаться нетривиальной задачей, требующей кроме технических познаний неплохого познания рынка.

В данной работе был выбран ПЛК Овен 115. Данный контроллер является довольно простым, относительно недорогим. Имеет 18 дискретных входов и 12 дискретных выходов, т.е. к этому контроллеру можно подключить до 30 дискретных устройств (18 кнопок или датчиков и 12 светосигнальных индикаторов или др. исполнительных механизмов), этого достаточно для УС.

ПЛК имеют встроенные порты связи, как правило, 9-контактный RS-232 , но необязательно EIA-485 или Ethernet . Modbus , BACnet или DF1 , как правило, подключается один в качестве коммуникационного . Другие варианты включают в себя различные шины, такие как DeviceNet или Profibus. логический контроллер программирование модуль

Большинство современных ПЛК могут обмениваться данными по сети с другой системой, например, на компьютере под управлением SCADA (диспетчерское управление и сбор данных) система или веб-браузер.

Метод прямого доступа к памяти

Прямой доступ к памяти (ПДП) является чертой современных компьютеров и микропроцессоров , что позволяет сделать некоторые аппаратные подсистемы в компьютере с доступом к системе памяти для чтения и/или записи , независимо от центрального процессора . Многие аппаратные системы используют ПДП в том числе жестких дисков контроллеров, видеокарт, сетевых карт и звуковые ПДП также используется для передачи данных внутри чипа в процессорах, особенно в многопроцессорной системе на чипах. Точно так же процессорный элемент внутри многоядерного процессора в может передавать данные от и до локальной памяти, не занимая время процессора и позволяет вычисления и передачу данных параллельно.

Программное обеспечение

Языки программирования управляющих программ

Программы ПЛК, как правило, создаются в специальном приложении на персональном компьютере, а затем загружаются с помощью кабеля с прямым соединения или по сети на ПЛК. Программа сохраняется в ПЛК, ОЗУ или какой-либо другой энергонезависимой памяти. В то время как релейная логика является наиболее часто используемым языком программирования ПЛК, но существует ещё много разных языков. В следующей таблице перечислены е языки, которые используются для программирования ПЛК.

Графический язык релейной логики. Первоначально запрограммирован с помощью простых контактов, которые моделировали открытие и закрытие реле, релейная логика программирования была расширена, чтобы включить такие функции, как счетчики, таймеры, регистры сдвига и математические операции.

Структурированный текст - текстовый язык высокого уровня, который поощряет структурное программирование. Он имеет структуру языка (синтаксис), что сильно напоминает Паскаль и поддерживает широкий диапазон стандартных функций и операторов.

ОВЕН ПЛК150 – моноблочный микроконтроллер имеющий дискретные и аналоговые входы/выходы. Имеет возиожность измерения входных аналоговых и дискретных сигналов, формирования аналоговых и цифровых управляющие сигналы.

ПЛК150 применяется при построении распределенных систем диспетчеризации и управления с использованием проводных и беспроводных технологий: в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЦТП, ИТП), в системах HAVC, в АСУ водоканалов, когда необходимо  автоматизировать процессы в сфере производства строительных материалов, в упаковочных и пищеперерабатывающих аппаратах, при управлениии малыми механизмами и станками.

С помощью контроллера можно создавать системы управления средними и малыми объектами, прибор используется при построении систем диспетчеризации.

Система управления и диспетчеризации может быть построена:

с помощью проводных средств (используя интерфейсы RS-485, RS-232, Ethernet);

с помощью беспроводных средств (используя ADSL модемы, радио, GSM).

Конструктивные особенности контроллера

• Исполнение прибора в компактном DIN-реечном корпусе.

• Подключение внешних модулей ввода/вывода к любому из встроенных интерфейсов позволяет расширить количество точек ввода/вывода.

Вычислительные ресурсы контроллера

• Прибор имеет мощные вычислительные ресурсы

• Большие объемы постоянной (флэш-память, 4 мб) и оперативной памяти (8 мб).

• Контроллер имеет высокопроизводительный процессор RISC архитектуры ARM9, с частотой 180МГц.

• Энергонезависимая память, позволяющая хранить значения переменных имеет объем до 16 кб.

• В случае отсутствия сетевого обмена цикл по умолчанию длится 1 мс при 50 логических операциях.

Главные преимущества контроллера

• Надежность работы прибора повышается за счёт отсутствия операционной системы.

• Наличие встроенных часов реального времени.

• Встроенный аккумулятор позволяет переводить выходные элементы в «безопасное состояние», выполнять программу даже в случае, если питание пропало.

• На флэш-конроллере можно создавать и сохранять архивы.

• Широкий диапазон рабочих температур: -20…+70°С.

• Бесплатное предоставление готовых программных модулей.

• Возможность подключения устройств с нестандартным протоколом (газо-, водо-, электросчетчиков, считывателей штрих-кодов и т.д.) к любому из портов.

• Наличие большого количества интерфейсов: 3 последовательных порта, Ethernet, USB Device, позволяющий программировать контроллеры, которые работают независимо друг от друга.

• Большие возможности самодиагностики.

• В случае использования подмодулей счетчика скорость работы дискретных входов может достигать 10КГц.

• Прибор имеет как аналоговые, так и дискретные входы и выходы.

Входы: дискретные (4), аналоговые (4).

Выходы: дискретные (4), аналоговые (2).

Программирование приборов

Создание и конфигурирование программ для контроллеров происходит с помощью системы программирования CoDeSys v.2.3.6.1 и старше. CoDeSys поставляется бесплатно (на диске) в комплекте с прибором.

Дополнительные утилиты

• EasyWorkPLC (позволяет изменять значения параметров без изменения программы контроллера).

• PLC_IO (позволяет работать с файловой системой ПЛК).

• Утилита для обновления встроенного программного обеспечения ПЛК непосредственно у клиента.

Сертификаты для приборов ПЛК100: сертификат об утверждении типа средств измерений и сертификат Соответствия.

Наличие светодиодной индикации. Кнопка «Старт/Стоп» позволяет запускать/останавливать программы, а кнопка «Сброс» используется для перезагрузки контроллера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы был разработан учебный стенд, позволяющий в простой и наглядной форме провести обучение студентов по дисциплине «Автоматизация технологических процессов», научить их работе с ПЛК и реальными устройствами, используемыми в производственном процессе.

Выполнены следующие задачи:

- выбрана модель ПЛК на базе которого реализован учебный стенд;

- выбрано оборудование для создания стенда;

- разработана электрическая схема УС;

- составлен тематика лабораторных работ для УС;

- предоставлены алгоритмы решения лабораторных работ, написанные с помощью CoDeSys v2.3

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Локалов, Г. А. Осевые и центробежные насосы тепловых электрических станций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. Локалов, В. М. Марковский ; под ред. К. Э. Аронсон. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 140 c. — 978-5-7996-1624-3. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18388.htm(дата обращения 28.02.2018).

- Динкель А. Д. Теория автоматического управления : учебное пособие / А. Д. Динкель, А. Е. Кокорин. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2004.

- Автоматическое управление расходом, давлением и уровнем жидкости [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Корнипаев, А. И. Сергеев, Л. В. Галина, Д. А. Проскурин. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 131 c. — 978-5-7410-1491-2. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18388.htm (дата обращения 28.02.2018).

- Моделирование систем автоматического управления зданиями [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным работам для студентов специальности 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» / сост. А. А. Волков, П. Д. Челышков, А. В. Седов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 24 c. — 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18388.htm (дата обращения 28.02.2018).

- Жмудь, В. А. Моделирование и численная оптимизация замкнутых систем автоматического управления в программе VisSim [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Жмудь. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. — 124 c. — 978-5-7782-2103-1 (дата обращения 28.02.2018).

- Рыбак, Л. А. Теория автоматического управления. Часть I. Непрерывные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Рыбак. — Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. — 121 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28400.html (дата обращения 28.02.2018).

- Исполнительные механизмы в технических системах управления [Электронный ресурс] : методические указания по дисциплине «Управление техническими системами» для студентов бакалавриата направления подготовки 27.03.04 Управление в технических системах / сост. В. А. Величкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 30 c. — 978-5-7264-1143-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38467.html(дата обращения 28.02.2018).

- Корякин А.Г., Ларин Ю.Т. Электрооптические кабели для питания погружных насосов// Электро. -2006. - №6. - С.45.

- Цукерник. А.А. Уменьшение потерь в элементах электрической сети погружного электродвигателя // Электрик. – 2018. - №1-2. - С.37.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ПРОВЕРКА УНИКАЛЬНОСТИ ТЕКСТА

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Лабораторная работа № 1

«Ознакомление с программной средой CoDeSys»

Цель работы: получить навык работы в программной среде CoDeSys, познакомиться с основными элементами и особенностями разработки и организации программного проекта.

Задачи:

- получить навыки работы в программной среде CoDeSys, в частности познакомиться на практике:

а) с организацией интерфейса программной среды CoDeSys;

б) с особенностями начала разработки проекта;

в) с организацией рабочего пространства;

г) с особенностями создания «программы» на различных языках программирования;

д) с элементами создания визуализации программируемого процесса;

е) с особенностями компиляции и отладки программы;

- практическое овладение навыками реализовывать проект в программной среде CoDeSys, состоящий из нескольких программных элементов, написанных на различных языках программирования, и содержащий блок визуализации;

Назначение разрабатываемого проекта

Программный проект направлен на контроль внимания оператора.

Существует некоторых механизм, за которым оператору необходимо постоянно наблюдать, сохраняя бодрое состояние. Индикатором подобного состояния являются активные действия, совершаемые в рамках определённых условий. Таким образом, оператор должен не менее чем один раз в десять секунд нажимать или отпускать кнопку, подтверждая тем самым свою активность. Соответственно, программа должна контролировать состояние кнопки, и если в течении десяти секунд над ней не совершалось никакого действия, то выдать предупреждающий сигнал в виде включения светового индикатора. Если со стороны оператора не последовало никаких действие на протяжении ещё пяти секунд, то в этом случае необходимо остановить механизм и выдать световой сигнал останова процесса, в противном случае, сбросить сигнал предупреждения.

Работа механизма имитируется на экране движением прямоугольника по периметру, который реализован также внутри данного программного проекта.

Ниже, на рисунке 1, представлен алгоритм для процесса контроля внимания оператора.

Методика выполнения работы

Работа выполняется на компьютере в программной среде CoDeSys. Ход выполнения работы связан с вводом программного кода, представленного ниже, и выполнения действий по организации проекта.

В начале создания проекта можно выбирать целевую систему «PLC 110U-M», для которой в дальнейшем будут разрабатываться программы.

Важно, чтобы проект был выполнен самостоятельно, при использовании прилагающегося файла инструкций и справочной информации. Это будет способствовать более эффективному освоению принципов работы в CoDeSys. Однако, имеется готовый проект, которым можно воспользоваться в крайнем случае.

Запуск CoDeSys

CoDeSys запускается точно также как большинство Windowsприложений:

Пуск->Программы-> 3S Software -> CoDeSys V2.3 -> CoDeSys V2.3

Пишем первую программу. Создаем новый проект, для этого необходимо воспользоваться командой File ->New.

Настройка целевой платформы (TargetSettings)

Проект является машинно-независимым, его можно опробовать врежиме эмуляции. Но, лучше всего, сразу использовать платформу, которая будет применятся и далее – PLC 110U-M, и подтвердите ввод – Ok.

Главная программа PLC_PRGPOU

Следующее диалоговое окно определяет тип первого программного компонента (NewPOU). Выберете язык реализации (languageforthePOU) FBD и сохраните предложенные по умолчанию тип компонента – программа (TypeofthePOUProgram) и имя – NamePLC_PRG.

PLC_PRG это особый программный компонент (POU). В однозначных проектах он циклически вызывается системой исполнения.

Объявляем «Переключатель подтверждения»

Начнем с переключателя подтверждения. Эта переменная, которая будет изменять значение при подтверждении корректности работы механизма оператором.

В первой цепи графического FBD редактора выделите строку вопросов «???» и введите наименование нашей первой переменной. Пусть это будет «Observer» (наблюдатель). Теперь нажмите на клавиатуре стрелку вправо. В появившемся диалоге определения переменной сохраните наименование (NameObserver) и логический тип (TypeBOOL). Измените класс переменной (Class) на глобальный (VAR_GLOBAL). Подтвердите определение – OK. Теперь определение переменной Observer должно появиться в окне глобальных переменных проекта (Global_Variables):

VAR_GLOBAL

Observer: BOOL;

END_VAR

Создадим детектор переднего фронта нажатия кнопки.

Оператор должен подтверждать работу именно переключением клавиши, а не постоянно держать постоянно нажатой клавишу подтверждения. Чтобы разделить эти ситуации необходимо определить моменты нажатия и отпускания, т.е. переходы значения логической переменной их нуля (FALSE) в единицу (TRUE) и наоборот.

Вернитесь в окно редактора PLC_PRG и выделите позицию справа от переменной Observer. Вы должны увидеть маленький пунктирный прямоугольник. Щелкните по нему правой клавишей мыши. В контекстном меню ввода задайте команду Box.

По умолчанию, вставляется элемент AND. Воспользуйтесь ассистентом ввода: нажмите клавишу «F2». В диалоговом окне (слева) выберете категорию: стандартные функциональные блоки (StandardFunctionBlocks). Из триггеров (trigger) стандартной библиотеки (standard.lib) выберете «R_TRIG». Этот триггер формирует логическую единицу по переднему фронту на входе.

Необходимо задать имя для нового экземпляра функционального блока «R_TRIG». Щелкните мышкой над изображением триггера и введите имя Trig1. В диалоге определения переменных должен быть указан класс «ClassVAR» (локальные переменные), имя (Name) «Trig1» и тип  (TypeR_TRIG). Нажмите ОК.

Рисунок 1 – Блок триггер

Создадим детектор заднего фронта

Выделите вход функционального блока «Trig1» и вставьте (как было описано выше) элемент AND и переименуйте его в OR (логическое ИЛИ). Выделите свободный вход OR функционального и вставьте перед ним экземпляр функционального блока «F_TRIG» под именем «Trig2».  На вход «F_TRIG», с помощью ассистента ввода (F2) подайте (категория GlobalVariables) переменную «Observer».

Контроль времени, первая часть.

Вставьте после OR  экземпляр функционально блока «TOF» (таймер с задержкой выключения) под именем «Timer1». Замените три знака вопроса на входе «PT» константой «T#10s». Она соответствует 10 секундам. Это время можно менять, в процессе отладки.

Определим формирование выхода«Предупреждение».

Выделите выход «Q» таймера «Timer1» и в контекстном меню (правая клавиша мыши) дайте команду «Assign» (присвоить). Замените вопросы на имя переменной «Warning». В диалоге определения задайте класс «ClassVAR_GLOBAL» и тип «BOOL».

Рисунок 2 – Формирование сигнала предупреждения

Теперь выделите позицию в середине линии, соединяющей выход таймера и переменную «Warning». Задайте команду «Negate» в контекстном меню. Маленький кружок означает инверсию значения логического сигнала.

Формируем «Стоп Сигнал» по второму интервалу времени

Создайте новую цепь командой меню Insert->Network (after). Вставьте из стандартной библиотеки в новую цепь элемент (Box) типа «TON» (таймер с задержкой включения) под именем «Timer2». Подайте переменную «Warning» на вход «IN» (используйте ассистент ввода <F2>) и константу T#5s на вход «PT». Выход экземпляра функционального блока Timer2 присвойте (опять Assign) новой глобальной (ClassVAR_GLOBAL) логической переменной «Stop».

Рисунок 3 – Формирование сигнала остановки

Создадим программный элемент(POU) управления механизмом

В левой части окна CoDeSys  расположен организатор объектов POUs (в нем присутствует PLC_PRG). Вставьте командой «Addobject» в контекстном меню новый программный компонент с именем «Machine», типом «Typeprogram» и определите для него язык SFC (LanguageSFC).

По умолчанию создается пустая диаграмма, содержащая начальный шаг “Init” и соответствующий переход “Trans0” заканчивающийся возвратом к Init.

Определяем последовательность работы механизма

Каждой фазе работы должен соответствовать определенный этап (шаг). Выделите переход (Trans0) так, чтобы он оказался окружен пунктирной рамкой. В контекстном меню дайте команду вставки шага и перехода под выделенным: Step-Transition (after). Аналогично повторите вставку еще 4 раза. Включая Init, должно получиться 6 шагов с переходами.

Щелкая мышью по именам переходов и шагов, вы заметите, что они выделяются цветом. Таким способом вы можете определить новые наименования.

Первый после Init шаг должен назваться «Go_Right». Подним«Go_Down», «Go_Left». «Go_Up»и«Count».

Программируем первый шаг

Щелкните дважды на шаге «Go_Right». CoDeSys начнет определение действия шага и попросит выбрать язык его реализации (Language). Выберете ST (structuredtext) и перейдите в автоматически открытое окно текстового редактора. В этом шаге рабочий орган нашего механизма должен перемещаться по оси Х вправо. Программа должна выглядеть так:

X_pos := X_pos +1 ;

Завершите ввод клавишей Return, и определите переменную X_pos типа INT (целое).

Теперь верхний уголок шага должен быть закрашен. Это признак того, что действие этого шага определено.

Программируем следующие шаги

Повторите описанную последовательность для всех оставшихся шагов. Переменные «Y_pos» и «Counter» должны быть типа «INT».

Шаг«Go_Down»программа«Y_pos := Y_pos +1» ;

Шаг«Go_Left»программа«X_pos := X_pos -1» ;

Шаг«Go_Up»программа«Y_pos := Y_pos -1» ;

Шаг«Count»программа«Counter := Counter +1» ;

Рисунок 4 – Алгоритм управления механизмом

Определяем переходы

Переход должен содержать условие, разрешающее переключение на следующий шаг. Переход после шага Init назовите Start и определите новую логическую переменную (ClassVAR_GLOBAL тип TypeBOOL). При единичном значении этой переменной начинается цикл работы механизма.

Следующий переход должен содержать условие «X_pos = 100»", так при значении позиции X включается следующая фаза движения.Условие третьего шага «Y_pos = 50», четвертого -  «X_pos = 0», пятого – «Y_pos = 0» и шестого- «TRUE» (переход разрешен сразу же, после однократного выполнения)

Определим условия для остановки механизма

Вернитесь к PLC_PRGPOU и добавьте третью цепь.Вместо вопросов вставьте переменную «Stop», и затем из контекстного меню вставьте оператор «Return», который прерывает работу программы PLC_PRGPOU при единичном значении «Stop».

Вызов программы управления механизмом

Добавьте еще одну цепь, выделите ее и вставьте элемент «Box» из контекстного меню. Как обычно это будет “AND”.  Нажмите <F2> и в ассистенте ввода задайте имя программы управления механизмом в категории пользовательских программ (UserdefinedProgramscategory).

Компиляция проекта.

Откомпилируйте проект целиком командой меню «Project ->Rebuildall», либоклавишей<F11>.

Если вы все сделали верно, то в нижней части окна должно появиться сообщение: “0 errors”. В противном случае необходимо исправить допущенные ошибки. В этом помогут развернутые сообщения об ошибках.

Создадим блок визуализации, позволяющий управлять состоянием механизма и отслеживать его работу.

Рисунок 5 – Внешний вид разрабатываемого блока визуализации

Третья страничка организатора объектов CoDeSys называется визуализация (Visualization). Перейдите на страничку визуализации, выбрав соответствующую закладку в нижнем левом углу CoDeSys. В контекстном меню введите команду добавления объекта Addobject. Присвойте новому объекту имя Observation.

В конце работы окно визуализации будет выглядеть так:

Рисуем элемент визуализации. Начнем с переключателя подтверждения.

На панели инструментов выберите прямоугольник (Rectangle). В окне редактора визуализации нажмите левую клавишу мыши и растяните прямоугольник до нужной высоты и ширины, отпустите клавишу.

Настройка первого элемента визуализации.

Диалоговое окно настройки элемента вызывается двойным щелчком мыши на его изображении. Задайте в окошке содержимое (Contents) категории текст (TextCategory) слово «ОК».

Теперь перейдите в категорию переменных (VariablesCategory), щелкните мышью в поле изменение цвета (ChangeColor) и воспользуйтесь ассистентом ввода <F2>. Вставьте переменную «Observer» из списка глобальных переменных.  Далее перейдите в категорию цвета (Colors). Задайте цвет закраски элемента (Inside), например, светло-голубой. Для «возбужденного» состояния необходимо определить другой цвет (Alarmcolor), например,  голубой. В категории ввода (InputCategory) необходимо еще раз вест  переменную «Observer» и поставить флажок «ToggleVariable». Закройте диалог настройки.

В итоге, прямоугольник будет отображаться светло-голубым при значении переменной Observer равном FALSE и голубым, при значении TRUE. Ее значение будет изменяться при каждом «нажатии» нашей клавиши.

Создадим индикатор предупреждения. Нарисуйте окружность. В настройках «TextCategory», «Contents» задайте текст «Внимание», «ColorsCategory», «Color» закраска «Inside» серым цветом, «Alarmcolor» красным цветом.Скопируйте созданную окружность командой «Edit ->Copy» и вставьте ее один раз командой «Edit ->Paste».Теперь перейдите в категорию переменных (VariablesCategory), щелкните мышью в поле изменение цвета (ChangeColor) и воспользуйтесь ассистентом ввода <F2>. Вставьте переменную «Warning» из списка глобальных переменных.

Поправьте настройки новой окружности – «Стоп»: «TextCategory», «Contents» текст «Стоп», «VariableCategory», «Colorchange» переменная - «.Stop»

Нарисуйте прямоугольник для клавиши «Пуск», имеющей следующие настройки:

- «Text Category, Contents»текст«Пуск»;

- «Variable Category, Color change»переменная«.Start»;

- «Input Category», флажок«Toggle variable»включен, переменная«.Start»;

- «Colors Category», «Color»закраска«Inside»красным, и«Alarm color»зеленым.

Нарисуйте прямоугольник для счетчика со следующими настройками:

- «TextCategory, Contents» текст «Счетчик: %s» (%s- заместитель для отображения значения переменной);

- «Variable Category, Textdisplay»переменная«Machine.Counter».

Нарисуйте небольшой прямоугольник, обозначающий рабочий инструмент механизма, со следующими настройками:

- Absolute movement Category, X-Offset переменная Machine.X_pos;

-  Absolute movement Category, Y-Offset переменная Machine.Y_pos;

- Colors Category, Color закраска Inside голубымцветом.

Если хотите, нарисуйте две декоративных рамки для разделения областей контроля и механизма. Задайте в них соответствующие надписи с выравниванием по низу (Verticalalignmentbottom). Используя контекстное меню, поместите декоративные прямоугольники на задний план (Sendtoback).

Соединение с контроллером устанавливается командой «Online ->Login»из среды программирования CoDeSys. Если используется удаленной соединение, CoDeSys попросит вас подтвердить загрузку (download) кода проекта.

Команда запускает «Online ->Run»проект. Перейдите в окно визуализации и проверьте работу нашего механизма.

Для запуска проекта в режиме эмуляции установите флажок в меню «Online ->Simulation». Далее переходите в режим «online»и запускайте проект, как описано выше.

Содержание отчёта

Отчёт должен содержать следующие структурные элементы:

а) титульный лист;

б) цель работы;

в) основную часть, в которой необходимо указать комментарии ко всем элементам программного проекта;

г) выводы.

Контрольные вопросы для подготовки к защите лабораторной работы

1 Дать словесное описание алгоритма реализованного программного проекта;

2 Каким образом реализован процесс отслеживания изменение состояния кнопки оператором?Какие элементы при этом используются?

3 Какой язык программирования используется для разработки программы механизма?

4Как запускается программа механизма?

5 Объясните назначение элементов блока визуализации.

Лабораторная работа №2

«Разработка программного проекта виртуальной системы сбора и обработки измерительной информации в программной среде CoDeSys»

Цель работы:освоить применение языков программированияCoDeSys,приобрести навыки разработки программных проектов для ПЛК 110 «ОВЕН».

Задачи:

- закрепить знания о применении языков программирования программной среды CoDeSys, с учётом их особенностей, для реализации алгоритмов обработки измерительной информации и управления;

- получить навык разработки программных проектов для ПЛК 110 «ОВЕН»;

- закрепление навыков применения возможностей визуализации программной среды CoDeSys для отображения процессов обработки измерительной информации и управления.

Назначение разрабатываемого проекта

С помощью элементов визуализации необходимо организовать ввод информации в программу. Вид информационных сигналов может быть любым из доступных в ПЛК 110, а именно дискретным (логическим), или аналоговым. Однако, в случае использования дискретных сигналов, их количество должно быть не менее двух, для аналоговых сигналов – один и более.

Также необходимо организовать визуализацию выходных сигналов, которые могут быть как дискретными, так и аналоговыми. Количество выходных сигналов должно быть не менее двух, независимо от типа.

Входные и выходные сигналы необходимо связать между собой при помощи функциональных или алгоритмических преобразований произвольного вида.

Таким образом, разрабатываемый проект должен принимать входные сигналы, обрабатывать их и, в зависимости от результатов обработки, управлять состоянием соответствующих выходных сигналов.

Пример

Пусть необходимо реализовать функцию дешифрирования двоичного двухразрядного кода в десятичный код.

В этом случае понадобятся:

- два дискретныхвхода, на которые будут подаваться сигналы, соответствующие цифровому коду;

- четыредискретныхвыхода, каждый из которых становится активным (принимает значение логической единицы), только в том случае, если его порядковый номер совпадает со значением цифрового кода на входе.

Блок-схема дешифратора показана на рисунке 1, а соответствие его состояний  - в таблице 1.

Рисунок 1 –Блок – схема дешифратора

Таблица 1 –Соответствие состояний дешифратора входным сигналам

| Вход 0 | Вход 1 | Выход 0 | Выход 1 | Выход 2 | Выход 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Реализацию программного проекта целесообразно начать с создания блока визуализации, в функции которого будет входить предоставление возможности ввода входных сигналов и индикация состояния выходных сигналов.

Для этого, запускаем CoDeSys и создаём новый проект, выбирая платформу «PLC 110U-M».

Нажимаем на закладку «Visualization» в нижней левой части экрана и создаём новый объект визуализации «AddObject».

При помощи графических объектовсоздать визуализацию блока дешифрирования, рисунок 2.

Рисунок 2 – Визуализация блока дешифрирования

В свойствах элементовIn0 и In1 выбираем пункт Input, определяющий переменные, которыми эти элементы должны управлять, выбираем режим работы элементов, соответствующий переключателю –Togglevariable, и в поле ввода указываем имя переменной, уникальное для каждого элемента, состояние которой будет изменяться при нажатии на кнопку. Переменная должна иметь логический тип.

Для элемента In0имя соответствующей переменной будет .In0, а для элемента In1 соответственно .In1.

Для элементов Out0…Out3, в свойствах, в разделе управляющих переменных «Variables»в строчке «Changecolor» укажем имена переменных логического типа, значение которых будут изменять цвет элементов.

Соответственно, для элемента Out0 – переменная .Out0, для элемента Out1 – переменная .Out1,для элемента Out2 – переменная .Out2,для элемента Out3 – переменная .Out3.

При этом, необходимо в разделе «Colors» установить разными значения цветов элементов в пассивном «Color» и активном «Alarmcolor» состояниях.

Блок визуализации создан.

Изменение света целесообразно сделать и для входных сигналов. Для этого в свойствах элементов в разделе управляющих переменных «Variables»в строчке «Changecolor» необходимо указать «.In0» и «In1» соответственно, а также выбрать цвет активного и пассивного состояний, аналогично тому, как сделано для выходных сигналов. Это позволит наблюдать за состоянием входных сигналов при их переключении.

Далее необходимо связать указанные выше переменные между собой посредством программы управления. Для этого необходимо перейти в раздел программных элементов (POU) путём выбора соответствующей закладки в левом нижнем углу программной оболочки CoDeSys.

Ввести представленный ниже программный код, реализующий последовательный перебор всех возможных состояний входных сигналов, таблица 1.

Для запуска программы необходимо в пункте меню «OnLine» установить галку напротив пункта «SimulationMode», тем самым разрешить эмуляцию работы ПЛК 110 на компьютере, без внешних подключений.

Выбрать в пункте меню «OnLine» пункт «Login», что запустит процесс загрузки проекта в ПЛК (в нашем случае – его имитации).

Выбрать в пункте меню «OnLine» пункт «Run», что запустит программный проект на выполнение внутри ПЛК (в нашем случае – его имитации).

Для контроля работы программы необходимо перейти в раздел визуализации и, нажимая на элементы «In0» и «In1», управляющие состоянием входных сигналов, наблюдать соответствующую реакцию выходных сигналов

Рисунок 3 –Текст программы реализации дешифратора

Ход выполнения работы

- самостоятельно предложить задачу, решаемую при помощи ПЛК 110, выполняя условия пункта «Назначение разрабатываемого проекта» и по уровню сложности аналогичную представленному примеру;

- разработать структурную схему программного проекта, реализуемого в программной среде CoDeSys для решения предложенной задачи,  где указать, какие функции будет выполнять программный блок, а какие блок визуализации;

- разработать блок-схему алгоритма реализации предложенной задачи;

- разработать программный проект, реализующий выполнение предложенной задачи, в программной среде CoDeSysдля платформы ПЛК 110. При этом допускается использование любого языка программирования из доступных в среде CoDeSys.

Содержание отчёта

Отчёт должен содержать следующие структурные элементы:

а) титульный лист;

б) цель работы;

в) основную часть, в которой необходимо указать подробное описание всех применяемых элементов программного проекта и обосновать выбранный вариант решения предложенной задачи;

г) выводы.

Контрольные вопросы для подготовки к защите лабораторной работы

1 Дать словесное описание алгоритма реализованного программного проекта;

2 Указать назначение входных и выходных переменных;

3 Дать подробный комментарий ключевых моментов алгоритма разработанного программного проекта;

4 Какие особенности необходимо учитывать в случае, если переменные входа-выхода были бы портами соответствующего назначения ПЛК 110.